|  | CONSTRUMAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 03.795.674/0001-18 Engenharia • Locações • Construção Civil Solidez & Tradição desde 2000 |
| --- | --- |

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005/2026                     Período: 01/08/2026 a 15/08/2026

Obra: Edifício Residencial Marítimo • Contrato: CTR-2026/019
Fiscalização: Engenharia da Contratante • Gestor: Engº Fiscal

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO

| Item / Etapa | Unid. | Qtd. Contratada | Qtd. Medida | % Concluído |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Montagem de Andaimes Fachadeiros (Setor A) | m² | 450 | 450 | 100% |
| Alvenaria Estrutural de Vedação (Pavimento 03) | m² | 320 | 280 | 87,5% |
| Operação de Betoneira e Misturador | Horas | 160 | 160 | 100% |

Atestado de Fiscalização:
Serviços vistoriados e aprovados de acordo com os critérios técnicos e normas vigentes.

| _________________________________________ ADILSON GOIS DOS SANTOS Sócio-Proprietário • CPF: 004.642.153-07 CONSTRUMAR Locações e Serviços LTDA | _________________________________________ ENG. JOSE EDVAR FERREIRA DE SOUZA Engenheiro Civil • CREA nº MG 20741 D Responsável Técnico |
| --- | --- |